## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
全国唯一透明化报价模式，核算成本才是硬道理
工程地址：联投龙湾
业主： 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
客餐厅及走道
1 | 拆墙 | 3.64 | ㎡ | 0 | 0 | 40 | 145.6 | 拆墙、渣土装袋，清运
2 | 顶面刷漆 | 34.1 | ㎡ | 9 | 306.9 | 12 | 409.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 墙面刷漆 | 92.4 | ㎡ | 9 | 831.6 | 12 | 1108.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 造型吊顶 | 34.1 | ㎡ | 45 | 1534.5 | 50 | 1705 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。
6 | 鞋柜，隔断 | 8.64 | ㎡ | 80 | 691.2 | 73 | 630.72 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件，柜门）
7 | 酒柜 | 9.36 | ㎡ | 80 | 748.8 | 73 | 683.28 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件，柜门）
6 | 小鞋柜 | 3.888 | ㎡ | 80 | 311.04 | 73 | 283.824 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件，柜门）
8 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 600 | 600 | 700 | 700 | 详见施工图，造型基层，人工，不含主材
主卧
1 | 顶面刷漆 | 17.2 | ㎡ | 9 | 154.8 | 12 | 206.4 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 49.14 | ㎡ | 9 | 442.26 | 12 | 589.68 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 生态板无门衣柜 | 14.04 | ㎡ | 80 | 1123.2 | 73 | 1024.92 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件，柜门）
4 | 大理石飘窗 | 2.4 | ㎡ | 220 | 528 | 25 | 60 | 金线米黄大理石
次卧
1 | 顶面刷漆 | 12 | ㎡ | 9 | 108 | 12 | 144 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 37.96 | ㎡ | 9 | 341.64 | 12 | 455.52 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 生态板无门衣柜 | 14.82 | ㎡ | 80 | 1185.6 | 73 | 1081.86 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件，柜门）
4 | 生态板电脑桌 | 5.5 | ㎡ | 80 | 440 | 73 | 401.5 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件）
4 | 大理石飘窗 | 1.8 | ㎡ | 220 | 396 | 25 | 45 | 金线米黄大理石
儿童房
1 | 顶面刷漆 | 11 | ㎡ | 9 | 99 | 12 | 132 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 37.18 | ㎡ | 9 | 334.62 | 12 | 446.16 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 生态板电脑桌 | 5.5 | ㎡ | 80 | 440 | 73 | 401.5 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件）
4 | 大理石飘窗 | 1.78 | ㎡ | 220 | 391.6 | 25 | 44.5 | 金线米黄大理石
厨房
1 | 拆墙 | 2 | ㎡ | 0 | 0 | 40 | 80 | 拆墙、渣土装袋，清运
1 | 过门石 | 2 | 块 | 35 | 70 | 15 | 30 | 中国黑大理石。
2 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 80 | 80 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
3 | 铺地砖 | 5.4 | ㎡ | 12 | 64.8 | 28 | 151.2 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.(不含主材、勾缝剂)
4 | 铺墙砖 | 24 | ㎡ | 12 | 288 | 28 | 672 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.(不含主材、勾缝剂)
5 | 墙地面做防水 | 7.02 | ㎡ | 35 | 245.7 | 30 | 210.6 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
客卫
1 | 铺地砖 | 4.5 | ㎡ | 12 | 54 | 28 | 126 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
2 | 铺墙砖 | 22.5 | ㎡ | 12 | 270 | 28 | 630 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 地面做防水 | 6 | ㎡ | 35 | 210 | 30 | 180 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
4 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
5 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 80 | 80 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
6 | 地面回填 | 4.5 | ㎡ | 30 | 135 | 30 | 135 | 地面回填，水泥砂浆找平。
主卫
1 | 铺地砖 | 4 | ㎡ | 12 | 48 | 28 | 112 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.。(不含主材、勾缝剂)
2 | 铺墙砖 | 21.5 | ㎡ | 12 | 258 | 28 | 602 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.。(不含主材、勾缝剂)
4 | 地面做防水 | 6 | ㎡ | 35 | 210 | 30 | 180 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 80 | 80 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
7 | 地面回填 | 4 | ㎡ | 30 | 120 | 30 | 120 | 地面回填，水泥砂浆找平。
客厅阳台
1 | 铺地砖 | 6.6 | ㎡ | 12 | 79.2 | 28 | 184.8 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖。(不含主材、勾缝剂)
2 | 地面做防水 | 6.6 | ㎡ | 35 | 231 | 30 | 198 | 雨虹防水涂料
3 | 顶面刷漆 | 6.6 | ㎡ | 9 | 59.4 | 12 | 79.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 生态板杂物柜 | 4.32 | ㎡ | 80 | 345.6 | 73 | 315.36 | 鹰冠生态板，按展开面积计算，（不含五金件）
2 | 包立管 | 2 | 根 | 65 | 130 | 80 | 160 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
餐厅阳台
1 | 铺地砖 | 4 | ㎡ | 12 | 48 | 28 | 112 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖。(不含主材、勾缝剂)
2 | 地面做防水 | 4 | ㎡ | 35 | 140 | 30 | 120 | 雨虹防水涂料
3 | 顶面刷漆 | 4 | ㎡ | 9 | 36 | 12 | 48 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 80 | 80 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
灯具洁具小五金安装
1 | 三室二厅灯具洁具小五金安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 仅人工费,水晶灯豪华等另计，请甲方一次性购买所有灯具
水电改造
1 | 一厨二卫进水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 500 | 500 | 800 | 800 | 爱康PP-R管系列，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件
2 | 沉降层一厨二卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 300 | 300 | 400 | 400 | 联塑PVC排水管，接头、配件、安装
3 | 电路工程改造 | 114 | ㎡ | 33 | 3762 | 30 | 3420 | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、电工PVC绝缘管、标准底盒，(不含音响线，)混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护
| 成本核算 | 材料 |  |  | 18943.46 | 人工费 | 20465.624 | 成本核算（材料可全由业主自购）
| 利润 | 总价*20% |  |  | 5123.1809
| 非利润代收费 | [6 empty] | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 100 | 100 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十四、 | 总价 | 总计 |  |  | 45262.2649
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
* | 本报价所有工程都不含墙纸
* | 本报价不含税金
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2013年 月 日 | [6 empty] | 2013年 月 日
主材部分（估算） |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |  |  | 装修期间业主需要自己购买的材料，以实际品牌价格为准）
1 | 强电箱，弱电箱 | 1 | 套 | 240 | 240 |  |  | 普通16位或20位强电箱，弱点盒
2 | 全房开关面板（（国标86型） | 55 | 个 | 12 | 660 |  |  | 55个开关、插座。
3 | 客餐厅复合地板 | 35 | ㎡ | 70 | 2450 |  |  | （以实际价格为准）
4 | 主卧复合地板 | 18 | ㎡ | 70 | 1260 |  |  | （以实际价格为准）
5 | 次卧复合地板 | 13 | ㎡ | 70 | 910 |  |  | （以实际价格为准）
6 | 儿童房复合地板 | 12 | ㎡ | 70 | 840 |  |  | （以实际价格为准）
7 | 阳台地砖 | 11.6 | ㎡ | 30 | 348 |  |  | （以实际价格为准）
8 | 厨房地砖 | 5.4 | ㎡ | 45 | 243 |  |  | （以实际价格为准）
9 | 厨房墙砖 | 24 | ㎡ | 45 | 1080 |  |  | （以实际价格为准）
10 | 主卫生间地砖 | 4 | ㎡ | 45 | 180 |  |  | （以实际价格为准）
11 | 主卫生间墙砖 | 21.5 | ㎡ | 45 | 967.5 |  |  | （以实际价格为准）
12 | 次卫生间地砖 | 4.5 | ㎡ | 45 | 202.5 |  |  | （以实际价格为准）
13 | 次卫生间墙砖 | 22.5 | ㎡ | 45 | 1012.5 |  |  | （以实际价格为准）
14 | 地漏 | 5 | 个 | 35 | 175 |  |  | （以实际价格为准）
15 | 厨房集成吊顶 | 5.94 | ㎡ | 85 | 504.9 |  |  | （以实际价格为准）
16 | 主卫生间集成吊顶 | 4.4 | ㎡ | 85 | 374 |  |  | （以实际价格为准）
17 | 客卫生间集成吊顶 | 4.95 | ㎡ | 85 | 420.75 |  |  | （以实际价格为准）
18 | 厨房橱柜 | 4.2 | m | 900 | 3780 |  |  | （以实际价格为准）
7 | 大理石飘窗 | 6 | ㎡ | 220 | 1320 |  |  | （以实际价格为准）
19 | 成品实木烤漆房门 | 3 | 樘 | 1200 | 3600 |  |  | （以实际价格为准）
20 | 卫生间钛镁合金门 | 2 | 樘 | 860 | 1720 |  |  | （以实际价格为准）
21 | 厨房钛镁合金门 | 3.2 | ㎡ | 390 | 1248 |  |  | （以实际价格为准）
22 | 主卧成品衣柜梭门 | 4.68 | ㎡ | 220 | 1029.6 |  |  | （以实际价格为准）
23 | 次卧成品衣柜梭门 | 4.68 | ㎡ | 220 | 1029.6 |  |  | （以实际价格为准）
24 | 不锈钢双槽洗菜盆 | 1 | 套 | 300 | 300 |  |  | （以实际价格为准）
25 | 坐便器 | 2 | 套 | 800 | 1600 |  |  | （以实际价格为准）
26 | 洗面盆台盆低柜 | 2 | 套 | 1200 | 2400 |  |  | （以实际价格为准）
27 | 混合龙头 | 3 | 套 | 80 | 240 |  |  | （以实际价格为准）
28 | 三角阀软管洗衣机龙头等 | 1 | 项 | 110 | 110 |  |  | （以实际价格为准）
29 | 五金件 | 1 | 套 | 400 | 400 |  |  | （以实际价格为准）
30 | 花洒 | 2 | 套 | 600 | 1200 |  |  | （以实际价格为准）
31 | 石膏线 | 48 | m | 15 | 720 |  |  | （以实际价格为准）
31 | 封阳台 | 30 | ㎡ | 240 | 7200 |  |  | （以实际价格为准）
| 合计 |  |  |  | 39765.35
* | 本报价不含灯具电器，可移动家具