## 方案
北京齐家盛装饰南昌分公司工程报价单
全国率先透明化报价，核算成本才是硬道理 TEL:079188452219 88452319
工程地址：福山巷十字街***号*单元***室
业主： 沈先生 电话： 邮箱：
齐家盛装饰部分材料品牌说明
板 材 | 佳家鼠，千年舟等E1级工程专用大芯板和直接板(规格：1220*2440，厚度：17MM，浙江生产，通过国家质量认证。如需使用E0级千年舟板材，木制品材料费在原报价的基础上上调30元/㎡),同品牌系列饰面板及木线条,如市场缺货，可用同等品质、同等价位的其它品牌代替。石膏板为北京产龙牌纸面石膏板，厚度为9mm。
木器漆 | 多乐士木饰丽系列，华润“ 超易洁透明底漆” ，“超易洁哑光面漆” ，“ 超易洁白底,面漆”木器漆。经典木器漆（通过中国环境标志产品认证、荣获“中国十佳建筑涂料品牌”“中国环保产品认证”）。
涂 料 | 多乐士腻子粉，内墙涂料多乐士家丽安净味，多乐士无添加，多乐士金装五合一，立邦丽易涂优，立邦绮得丽，立邦净味120二合一。
强电线 | 熊猫牌或赣昌牌多股软线，空调、卫生间及厨房安装4平方线（地线2.5平方），普通插座2.5平方线（地线1.5平方），照明线1.5平方线，（熊猫牌电线中国十大品牌之一。）如需安装熊猫牌6平方软线，材料费按7元/m计算。
弱电线 | 电视线、网络线、电话线采用中国名牌“熊猫”品牌，电视线采用熊猫牌屏蔽线（上海生产）。熊猫牌音响线价格按4.5元/m另计。
防 水 | 雷邦士通用型防水涂料 东方雨虹牌防水灰浆涂料（通过ISO9001：2000质量管理体系认证，通过ISO14001-2004环境管理体系认证，通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证）或德高牌防水涂料（法国PAREX（派丽）集团全资企业——世界五百强）
给水管 | 进口皮尔萨PP-R管（国际品牌，世界五百强排名212位，全球最早荣获德国HY双环保认证、土耳其原装进口水管）、日丰给水管。
排水管 | 广东港丰牌PVC-U新型复合排水管（通过中国环境标志产品认证、通过“产品质量国家免检“资格认证）
电工套管 | 熊猫牌双色PVC绝缘电工套管
水泥 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥，江西生产（视各小区所使用的品牌而定）。
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、拆除、基础工程
1 | 砌墙（12墙） | 11.38 | ㎡ | 45 | 512.1 | 35 | 398.3 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
2 | 拆除墙地砖 | 64.51 | ㎡ | 4 | 258.04 | 20 | 1290.2 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
3 | 拆现浇隔板 | 2 | 项 | 0 | 0 | 330 | 660 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补（视数量具体确定）。
4 | 铲墙皮 | 185 | ㎡ | 0 | 0 | 10 | 1850 | 仅人工费。
5 | 墙面找平 | 140 | ㎡ | 18 | 2520 | 15 | 2100 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
6 | 双面墙体粉刷 | 6.8 | ㎡ | 24 | 163.2 | 12 | 81.6 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
7 | 封门洞（24墙） | 1 | 项 | 260 | 260 | 270 | 270 | 红砖或轻体砖砌墙,海螺牌32.5水泥沙浆抹平（不含表层装饰）。
8 | 开门洞（24墙） | 1 | 项 | 50 | 50 | 280 | 280 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
9 | 现浇梁 | 3 | m | 285 | 855 | 120 | 360 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及国标钢筋现浇结构。现场制作 规格≤1.2m 不足1米按一米计
10 | 现浇柱子 | 5 | m | 285 | 1425 | 120 | 600 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及国标钢筋现浇结构。现场制作 规格≤1.2m 不足1米按一米计
11 | 拆除地板 | 10.7 | ㎡ | 0 | 0 | 10 | 107 | 人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
12 | 拆除入户门 | 1 | 樘 | 30 | 30 | 150 | 150 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
13 | 拆除房门 | 1 | 樘 | 20 | 20 | 60 | 60 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
14 | 墙面修补 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 墙面修补。
15 | 电箱移位 | 1 | 处 | 40 | 40 | 260 | 260 | 强弱电配电箱移位及安装，开孔，水泥砂浆修补。
16 | 主卧电视挖洞 | 1 | 个 | 20 | 20 | 300 | 300 | 主卧电视挖洞，深度不超过150mm，水泥砂浆修补，靠外墙处需刷防水涂料（根据实际大小确定价格）。
17 | 粉线槽 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
18 | 小计 |  |  |  | 6393.34 |  | 9127.1
二、玄关及收纳间装修工程
1 | 墙面批灰 | 33.76 | ㎡ | 5 | 168.8 | 5 | 168.8 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 10.82 | ㎡ | 9 | 97.38 | 12 | 129.84 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 33.76 | ㎡ | 9 | 303.84 | 12 | 405.12 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 铺地砖 | 11 | ㎡ | 13 | 143 | 25 | 275 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
5 | 无门衣柜 | 21.744 | ㎡ | 75 | 1630.8 | 73 | 1587.312 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）衣柜门价格另计，饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计 （7）柜内抽屉数不超过2个,每增加一个另加60.00元/个
6 | 鞋柜 | 21.0945 | ㎡ | 80 | 1687.56 | 90 | 1898.505 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）饰面油漆价格另计
7 | 鞋柜百叶门 | 4 | 扇 | 80 | 320 | 100 | 400 | 千年舟E1级大芯板或指接板，框架结构，同品牌3厘饰面板饰面，实木线条现场制作百叶，不含油漆。
8 | 木制作混油饰面 | 15.537 | ㎡ | 30 | 466.11 | 40 | 621.48 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
9 | 木制作柜内刷清漆 | 42.8385 | ㎡ | 10 | 428.385 | 10 | 428.385 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
10 | 柜体防潮处理 | 13.426 | ㎡ | 25 | 335.65 | 20 | 268.52 | 柜体背板与墙面交接处墙面涂刷防水及背板刷清漆、中间铺珍珠棉。
11 | 过门石 | 2 | m | 10 | 20 | 15 | 30 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
12 | 吊平顶 | 10.82 | ㎡ | 45 | 486.9 | 45 | 486.9 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面，吊平顶。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰）
14 | 小计 |  |  |  | 6088.425 |  | 6699.862
三、客餐厅及走道装修工程
1 | 墙面批灰 | 40.8 | ㎡ | 5 | 204 | 5 | 204 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 13 | ㎡ | 9 | 117 | 12 | 156 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 40.8 | ㎡ | 9 | 367.2 | 12 | 489.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 铺地砖 | 13 | ㎡ | 13 | 169 | 25 | 325 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
5 | 地面保护 | 13 | ㎡ | 10 | 130 | 0 | 0 | 齐家盛装饰南昌分公司专用地面保护膜.
6 | 过门石 | 3 | m | 10 | 30 | 15 | 45 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
29 | 酒柜装饰柜 | 4.732 | ㎡ | 80 | 378.56 | 90 | 425.88 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）含装饰柜柜门，柜内饰面板。 （4）饰面油漆价格另计 （5）不含五金、玻璃 （6）装饰柜厚度为40cm内，柜内特殊功能制作另计 （7）靠墙背板防潮处理 价格另计
33 | 木制作混油饰面 | 4.732 | ㎡ | 30 | 141.96 | 40 | 189.28 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
34 | 木制作柜内刷清漆 | 4.732 | ㎡ | 10 | 47.32 | 10 | 47.32 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
31 | 柜体防潮处理 | 1.352 | ㎡ | 25 | 33.8 | 20 | 27.04 | 柜体背板与墙面交接处墙面涂刷防水及背板刷清漆、中间铺珍珠棉。
7 | 贴暗装踢脚线 | 14.6 | m | 10 | 146 | 15 | 219 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
8 | 二级造型吊顶 | 13 | ㎡ | 48 | 624 | 55 | 715 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
9 | 小计 |  |  |  | 2388.84 |  | 2843.12
四、主卧装修工程
1 | 墙面批灰 | 37 | ㎡ | 5 | 185 | 5 | 185 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 10.7 | ㎡ | 9 | 96.3 | 12 | 128.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 37 | ㎡ | 9 | 333 | 12 | 444 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 无门衣柜 | 16.764 | ㎡ | 75 | 1257.3 | 73 | 1223.772 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）含装饰柜柜门，柜内饰面板。 （4）饰面油漆价格另计 （5）不含五金、玻璃 （6）装饰柜厚度为40cm内，柜内特殊功能制作另计 （7）靠墙背板防潮处理 价格另计
5 | 吊柜 | 5.334 | ㎡ | 80 | 426.72 | 90 | 480.06 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计
31 | 木制作混油饰面 | 6.408 | ㎡ | 30 | 192.24 | 40 | 256.32 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
34 | 木制作柜内刷清漆 | 22.098 | ㎡ | 10 | 220.98 | 10 | 220.98 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
31 | 柜体防潮处理 | 7.112 | ㎡ | 25 | 177.8 | 20 | 142.24 | 柜体背板与墙面交接处墙面涂刷防水及背板刷清漆、中间铺珍珠棉。
6 | 窗台大理石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（非飘窗，大理石业主自购）。
7 | 过门石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
8 | 地面找平 | 10.7 | ㎡ | 18 | 192.6 | 15 | 160.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
9 | 小计 |  |  |  | 3101.94 |  | 3271.272
五、厨房装修工程
1 | 铺地砖 | 12.6 | ㎡ | 13 | 163.8 | 25 | 315 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
2 | 贴墙砖 | 36.14 | ㎡ | 13 | 469.82 | 28 | 1011.92 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
3 | 过门石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
4 | 水泥砌橱柜框架 | 4.64 | m | 110 | 510.4 | 180 | 835.2 | 红砖，水泥砌橱柜框架，不含台面、门板、瓷砖等饰面装饰。
5 | 橱柜框架贴砖 | 28 | ㎡ | 10 | 280 | 40 | 1120 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
6 | 墙面做防水 | 18 | ㎡ | 18 | 324 | 16 | 288 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
7 | 地面做防水 | 12.6 | ㎡ | 25 | 315 | 20 | 252 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
8 | 地面找平 | 12.6 | ㎡ | 18 | 226.8 | 15 | 189 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
9 | 小计 |  |  |  | 2299.82 |  | 4026.12
六、主卫装修工程
1 | 铺地砖 | 8.72 | ㎡ | 13 | 113.36 | 25 | 218 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 31.82 | ㎡ | 13 | 413.66 | 28 | 890.96 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 23.86 | ㎡ | 18 | 429.48 | 16 | 381.76 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 8.72 | ㎡ | 25 | 218 | 20 | 174.4 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm（含二次防水）。
5 | 过门石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
6 | 地漏安装 | 1 | 个 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
7 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
8 | 地面找平 | 8.72 | ㎡ | 18 | 156.96 | 15 | 130.8 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
9 | 小计 |  |  |  | 1426.46 |  | 1920.92
七、户外阳台装修工程
1 | 铺地砖 | 9.29 | ㎡ | 13 | 120.77 | 25 | 232.25 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 17.98 | ㎡ | 13 | 233.74 | 28 | 503.44 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 过门石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
4 | 小计 |  |  |  | 364.51 |  | 750.69
八、 | 水电改造工程
1 | 电路改造（建筑面积） | 72 | ㎡ | 45 | 3240 | 30 | 2160 | 电路改造使用中国十大品牌之一熊猫牌多芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2、出线1.5mm2，空调线路4mm2，熊猫牌电视线、熊猫牌电话线、熊猫牌网络线、熊猫PVC双色绝缘管、标准底盒。（不含音响线，开关面板）含墙面开槽。
2 | 一厨一卫给水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 450 | 450 | 550 | 550 | 进口皮尔萨PP-R管系列，主管Ø25，副管Ø20。包括所有管件材料，打槽、暗铺、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件）
3 | 平层一厨一卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 160 | 160 | 220 | 220 | 港丰PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
4 | 小计 |  |  |  | 3850 |  | 2930
九、 | 成本核算 | 材料 |  |  | 25913.335 | 人工费 | 31569.084 | 成本核算
十、 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 4598.5935
十一、 | 毛利润 | 总价*17% |  |  | 9772.0112
十二、 | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 700 | 700 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度和路程远近计算(电梯房按工程量的1.5%计算，小高层三层以上的按工程量的2%计算)。
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 100 | 100 | 400 | 400 | 编织袋、人工费(运至小区内物业指定地点.)，各工种工程垃圾清运（电梯房按工程量的1%计算，小高层三层以上的按工程量的1.5%计算）。
3 | 开关面板，五金件安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 开关面板、卫浴小五金、灯具安装费：二居室为280元/套，三居室为350元/套，四居室及以上为420元/套,复式楼为600元/套，别墅850元/套（水晶灯安装价格另计，根据实际复杂程度计人工费）。
4 | 设计费 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 30 | 0 | 平面布局方案，客餐厅效果图，整套施工图（根据设计复杂程度确定设计费）。
5 | 外运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 300 | 300 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度和路程远近计算(电梯房按工程量的1.5%计算，小高层三层以上的按工程量的2%计算)。
十三、 | 半包总价 |  |  |  | 73633.0237
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有材料可由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准，门窗洞面积不减，若面积有误多则退、少则由公司承担原则.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价不含税金及物业押金，物业管理处所交一切费用、押金由业主支付。
* | 本报价所有木质工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2013年 7 月 1 |  |  | 日 |  |  | 2013年 7 月 1 日