## 方案
北京齐家盛装饰南昌分公司工程报价单
京城唯一透明化报价，核算成本才是硬道理 TEL:0791-88452219 88452319
工程地址：正荣岛居
业主：黄姐 电话： 邮箱：
齐家盛装饰部分材料品牌说明
板 材 | 佳家鼠，千年舟等E1级工程专用大芯板和直接板(规格：1220*2440，厚度：17MM，浙江生产，通过国家质量认证。如需使用E0级千年舟板材，木制品材料费在原报价的基础上上调30元/㎡),同品牌系列饰面板及木线条,如市场缺货，可用同等品质、同等价位的其它品牌代替。石膏板为北京产龙牌纸面石膏板，厚度为9mm。
木器漆 | 多乐士木饰优系列，华润“ 超易洁透明底漆” ，“超易洁哑光面漆” ，“ 超易洁白底,面漆”木器漆。经典木器漆（通过中国环境标志产品认证、荣获“中国十佳建筑涂料品牌”“中国环保产品认证”）。
涂 料 | 多乐士腻子粉，多乐士家丽安无添加，多乐士金装五合一，立邦丽易涂优，立邦绮得丽，立邦净味120二合一.
强电线 | 熊猫牌或赣昌牌多股软线，空调、卫生间及厨房安装4平方线（地线2.5平方），普通插座2.5平方线（地线1.5平方），照明线1.5平方线，（熊猫牌电线中国十大品牌之一。）如需安装熊猫牌6平方软线，材料费按7元/m计算。
弱电线 | 电视线、网络线、电话线采用中国名牌“熊猫”品牌，电视线采用熊猫牌屏蔽线（上海生产）。熊猫牌音响线价格按4.5元/m另计。
防 水 | 雷邦仕牌防水涂料 东方雨虹牌防水灰浆涂料（通过ISO9001：2000质量管理体系认证，通过ISO14001-2004环境管理体系认证，通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证）或德高牌防水涂料（法国PAREX（派丽）集团全资企业——世界五百强）
给水管 | 进口皮尔萨PP-R管（国际品牌，世界五百强排名212位，全球最早荣获德国HY双环保认证、土耳其原装进口水管）
排水管 | 广东天地牌PVC-U新型复合排水管（通过中国环境标志产品认证、通过“产品质量国家免检“资格认证）
电工套管 | 熊猫牌双色PVC绝缘电工套管
水泥 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥，江西生产（视各小区所使用的品牌而定）。
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、基础工程
1 | 开门洞 | 1 | 项 | 50 | 50 | 260 | 260 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
2 | 封门洞 | 1 | 项 | 180 | 180 | 190 | 190 | 红砖或轻体砖砌墙,海螺牌32.5水泥沙浆抹平（不含表层装饰）。
3 | 拆墙（24墙） | 4.95 | ㎡ | 4 | 19.8 | 80 | 396 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
4 | 砌墙（12墙） | 11.44 | ㎡ | 45 | 514.8 | 35 | 400.4 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
5 | 门顶过门梁 | 3 | 块 | 35 | 105 | 25 | 75 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及8厘钢筋现场制作 规格≤1.2m 不足1米按一米计
6 | 电箱移位 | 1 | 处 | 40 | 40 | 260 | 260 | 强弱电配电箱移位及安装，开孔，水泥砂浆修补。
7 | 墙面修补 | 1 | 项 | 50 | 50 | 180 | 180 | 水泥沙浆局部修补抹平（根据修补面积大小确定价格）。
8 | 粉线槽 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
二、客餐厅及走道
1 | 安装门槛石 | 1 | 项 | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（主材业主自购）。
2 | 铺地砖(45度斜拼） | 34.3 | ㎡ | 13 | 445.9 | 28 | 960.4 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 贴暗装踢脚线 | 25 | m | 10 | 250 | 15 | 375 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
4 | 贴波打脚线 | 37.9 | m | 10 | 379 | 12 | 454.8 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm)。
5 | 地面保护 | 38.1 | ㎡ | 10 | 381 | 0 | 0 | 齐家盛装饰南昌分公司专用地面保护膜.
6 | 顶面刮腻子及刷漆 | 38.1 | ㎡ | 9 | 342.9 | 12 | 457.2 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
7 | 墙面刮腻子及刷漆 | 70 | ㎡ | 7 | 490 | 12 | 840 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
8 | 电视背景墙贴砖 | 15.48 | ㎡ | 13 | 201.24 | 28 | 433.44 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴(主材、勾缝剂，胶泥业主自购，贴砖厚度不超过40mm)。
9 | 电视背景墙线条收边 | 1 | 项 | 360 | 360 | 300 | 300 | 大芯板打底，实木线条收边，含油漆及人工费。
10 | 二级造型吊顶 | 38.1 | ㎡ | 48 | 1828.8 | 55 | 2095.5 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
三、储藏间
1 | 安装门槛石 | 1 | 项 | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（主材业主自购）。
2 | 铺地砖 | 4.1 | ㎡ | 13 | 53.3 | 25 | 102.5 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面刮腻子 | 18.018 | ㎡ | 5 | 90.09 | 10 | 180.18 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。
四、主卧
1 | 地面找平 | 18.2 | ㎡ | 18 | 327.6 | 15 | 273 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 18.2 | ㎡ | 9 | 163.8 | 12 | 218.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 49.478 | ㎡ | 7 | 346.346 | 12 | 593.736 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 18.2 | ㎡ | 45 | 819 | 45 | 819 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
五、主卧衣帽间
1 | 地面找平 | 5.2 | ㎡ | 18 | 93.6 | 15 | 78 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 5.2 | ㎡ | 9 | 46.8 | 12 | 62.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 22.308 | ㎡ | 9 | 200.772 | 12 | 267.696 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
六、小孩房
1 | 地面找平 | 15.8 | ㎡ | 18 | 284.4 | 15 | 237 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 15.8 | ㎡ | 9 | 142.2 | 12 | 189.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 44.28 | ㎡ | 9 | 398.52 | 12 | 531.36 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
七、书房
1 | 地面找平 | 11.1 | ㎡ | 18 | 199.8 | 15 | 166.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 11.1 | ㎡ | 9 | 99.9 | 12 | 133.2 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 36.8 | ㎡ | 9 | 331.2 | 12 | 441.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
八、厨房
1 | 安装门槛石 | 1.6 | m | 10 | 16 | 15 | 24 | 水泥砂浆铺贴过门石（主材业主自购）。
2 | 地面找平 | 10.8 | ㎡ | 18 | 194.4 | 15 | 162 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
3 | 铺地砖 | 10.8 | ㎡ | 13 | 140.4 | 25 | 270 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
4 | 贴墙砖 | 38.16 | ㎡ | 13 | 496.08 | 28 | 1068.48 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
5 | 地面做防水 | 15.57 | ㎡ | 25 | 389.25 | 20 | 311.4 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
7 | 地漏安装 | 1 | 个 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
九、公卫
1 | 安装门槛石 | 2 | 项 | 10 | 20 | 15 | 30 | 水泥砂浆铺贴过门石（主材业主自购）。
2 | 地面找平 | 6.4 | ㎡ | 18 | 115.2 | 15 | 96 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
3 | 铺地砖 | 6.4 | ㎡ | 13 | 83.2 | 25 | 160 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
4 | 贴墙砖 | 31.2 | ㎡ | 13 | 405.6 | 28 | 873.6 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
5 | 地面做防水 | 6.4 | ㎡ | 25 | 160 | 20 | 128 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
6 | 墙面做防水 | 29.8 | ㎡ | 18 | 536.4 | 16 | 476.8 | 墙面刷雷邦士通用型防水涂料两遍。（返墙180cm）
7 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
8 | 地漏安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
十、主卫
1 | 安装门槛石 | 1 | 项 | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（主材业主自购）。
2 | 地面找平 | 5.6 | ㎡ | 18 | 100.8 | 15 | 84 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
3 | 铺地砖 | 5.6 | ㎡ | 13 | 72.8 | 25 | 140 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
4 | 贴墙砖 | 22.8 | ㎡ | 13 | 296.4 | 28 | 638.4 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
5 | 地面做防水 | 5.6 | ㎡ | 25 | 140 | 20 | 112 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
6 | 墙面做防水 | 17.1 | ㎡ | 18 | 307.8 | 16 | 273.6 | 墙面刷雷邦士通用型防水涂料两遍。（返墙180cm）
7 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
8 | 地漏安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
十一、入户阳台
1 | 地面找平 | 15.9 | ㎡ | 18 | 286.2 | 15 | 238.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。 2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
2 | 铺地砖 | 15.9 | ㎡ | 13 | 206.7 | 25 | 397.5 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
3 | 贴墙砖 | 13 | ㎡ | 13 | 169 | 28 | 364 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过30mm每平方增加材料费10元)
4 | 地面做防水 | 22.2 | ㎡ | 25 | 555 | 20 | 444 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
5 | 包立管 | 2 | 根 | 85 | 170 | 95 | 190 | 红砖包管,水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
6 | 地漏安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
十二、 | 水电改造
1 | 建筑面积 | 156 | ㎡ | 45 | 7020 | 30 | 4680 | 电路改造使用中国十大品牌之一熊猫牌多芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2、出线1.5mm2，空调线路4mm2，熊猫牌电视线、熊猫牌电话线、熊猫牌网络线、熊猫PVC双色绝缘管、标准底盒。（不含音响线，开关面板）
2 | 一厨二卫给水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 880 | 880 | 700 | 700 | 进口皮尔萨PP-R管系列，主管Ø25，副管Ø20。包括所有管件材料，打槽、暗铺、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件）
3 | 平层一厨二卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 240 | 240 | 360 | 360 | 港丰PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
| 成本核算 | 材料 |  |  | 22641.998 | 人工费 | 24764.192 | 成本核算
十三、 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 3792.4952
十四、 | 毛利润 | 总价*17% |  |  | 8059.0523
十五、 | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 0 | 888.8661 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度和路程远近计算(电梯房按工程量的1.5%计算，小高层三层以上的按工程量的2%计算)。
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 0 | 592.5774 | 编织袋、人工费(运至小区内物业指定地点.)，各工种工程垃圾清运（电梯房按工程量的1%计算，小高层三层以上的按工程量的1.5%计算）。
3 | 开关面板，五金件安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 开关面板、卫浴小五金、灯具安装费：二居室为280元/套，三居室为350元/套，四居室及以上为420元/套,复式楼为600元/套，别墅850元/套（水晶灯安装价格另计，根据实际复杂程度计人工费）。
4 | 设计费 | 156 | ㎡ | 0 | 0 | 20 | 3120 | 平面布局方案，客餐厅效果图，整套施工图（根据设计复杂程度确定设计费）。
十六、 | 半包总价 |  |  |  | 64209.1809
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
* | 本报价不含税金及物业押金，物业管理处所交一切费用、押金由业主支付。
* | 本报价所有木质工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2013年 7 月 24 日 | [5 empty] | 2013年 7 月 24 日